Проєкт

ЗАТВЕРДЖЕНА

Рішенням міської ради

ПРОГРАМА
державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки

для агломерації  «Кривий Ріг»

(зона/агломерація)

розглянута комісією з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря зони/агломерації  25.11.2021 року

(дата)

погоджено Міндовкілля  01.02.2022 року__

(дата)

| затверджена | ______________________________________________________________________________________ (орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природнього середовища/ обласна рада / міська рада) | ______________________ (дата) |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Орган управління якістю атмосферного повітря:  Управління екології виконкому Криворізької міської ради

1.1. Контактні дані (адреса, телефон, ел. пошта, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) контактної особи): пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101, тел. (0564) 92-13-63, u.cology@kr.gov.ua, Охотнікова Світлана Андріївна

1.2. Дата створення (зміни) органу управління якістю атмосферного повітря: 24.12.2019 (Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2019 №4325 «Про визначення органу управління якістю атмосферного повітря на території м. Кривого Рогу»)

1.3. Дата створення (рішення) комісії з питань здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря: 20.05.2020 (Рішення виконкому Криворізької міської ради від 20.05.2020 № 278  «Про створення комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Кривий Ріг, затвердження її складу та Положення про неї»)

1.4. Інформаційно-аналітична система (структура, що забезпечує функцію/вебсайт): Аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління екології виконкому Криворізької міської ради, адреса веб-сайту інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря: https://krmisto.gov.ua/ua

2. Інформація про агломерацію «Кривий Ріг»

2.1. Площа території:  430 квадратних кілометрів

2.2. Населення:

загальна чисельність: 615 492 особа

чисельність населення з вразливих груп:

- діти у віці від 0 до 16 років: 107 269 осіб;

- люди похилого віку від 60 років: 196 500 осіб;

- особи, що хворіють на злоякісні новоутворення: 19 747 осіб

щільність населення: 1431,4 осіб на  квадратний кілометр

2.3. Опис географічного положення, сусідні зони/агломерації / інші країни: Агломерація Кривий Ріг розташована на території зони «Дніпропетровська». Агломерація «Кривий Ріг» розташована в центральній частині Українського кристалічного масиву у степовій зоні України на злитті річок Інгулець і Саксагань, які входять до басейну р.Дніпро. Простягається вздовж річок Саксагань та Інгулець на 120 км з півночі на південь. Агломерація Кривий Ріг займає територію площею 430,0 квадратних кілометрів і має протяжність з півночі на південь 126 кілометрів (найбільша в Європі) та ширину до 20 кілометрів. Агломерація «Кривий Ріг» розташована на території зони «Дніпропетровська, на північному заході межує з кордонами зони «Кіровоградська», на південному заході – із кордонами зони «Миколаївська», на півдні – із кордонами зони Херсонська», на північному сході – із кордонами агломерації «Дніпро», на сході – із кордонами агломерації «Запоріжжя», на південному заході – із кордонами агломерації «Миколаїв».

2.4. Опис рельєфу, ландшафтів, кліматичних умов: місто Кривий Ріг розташоване в центральній частині Українського кристалічного масиву. Місто розташоване у степовій зоні України, на злитті річок Інгулець, Саксагань і Балки Червоної, які входять до басейну Дніпра. Територія околиць розчленована численними балками. Клімат – помірно-континентальний, характеризується спекотним посушливим літом і помірно м'якою з частими відлигами зимою. Переважають північні та східні вітри. Рідше за інших спостерігається пів-денний вітер. Влітку найчастіші північні та північно-західні вітри, в інші сезони року – північно-східні, північні та східні вітри. Штилі трапляються на початку осені та влітку.

ІІ. Інформація про забруднення атмосферного повітря

1. Джерела забруднення атмосферного повітря

| № | Показник | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість підприємств, що здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, од | 67 | 76 | 73 | 74 | 68 |
| 2 | Загальна кількість (одиниць) діючих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, об’єкт якого належить до: | 130 | 126 | 148 | 156 | 168 |
|  | першої групи | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
|  | другої групи та третьої групи | 82 | 78 | 100 | 108 | 118 |
| 3 | Кількість зареєстрованих транспортних засобів, од з них такі, що належать: | 6875 | 6913 | 9121 | 15301 | 20306 |
|  | юридичним особам, од | 708 | 475 | 753 | 799 | 753 |
|  | фізичним особам, од. | 6167 | 6438 | 8368 | 14502 | 17619 |
| 4 | Протяжність автомобільних доріг, тис. км | 2788 | 2788 | 2788 | 2788 | 2788 |
|  | з них з твердим покриттям | 2069,3 | 2069,3 | 2069,3 | 2069,3 | 2069,3 |
| 5 | Інші джерела забруднення, од |  |  |  |  |  |
|  | кількість аеропортів | 1 КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради (50000, м. Кривий Ріг, Аеропорт) |  |  |  |  |
|  | кількість морських/річкових портів | – | – | – | – | – |
|  | кількість об’єктів утворення відходів | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
|  | кількість об’єктів оброблення та утилізації відходів | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
|  | кількість місць видалення відходів | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 6 | Природні джерела (за наявності) | – | – | – | – |  |

2. Інформація про забруднення атмосферного повітря

| № | Показник | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг викидів забруднювальних речовин, тис. т | 342,9 | 323,9 | 267,4 | 268,3 | 224,2 |
| 2 | Викиди забруднювальних речовин від стаціонарних джерел (тис. т) всього, у тому числі: | 342,9 | 323,9 | 267,4 | 268,3 | 224,2 |
|  | діоксид сірки | 11,2 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | 8,7 |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | 21,217 | 19,103 | 17,737 | 15,676 | 11,445 |
|  | оксид вуглецю | 254,4 | 242,5 | 200,2 | 206,6 | 172,5 |
|  | речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 50,2 | 46,3 | 35,0 | 31,7 | 29,1 |
|  | метали та їх сполуки | 0,177 | 0,204 | 0,168 | 0,175 | 0,149 |
|  | з них: |  |  |  |  |  |
|  | кадмій та його сполуки | 0,001 | 0,000964 | 0,000733 | 0,000789 | 0,00075 |
|  | свинець та його сполуки | 0,0128 | 0,0108 | 0,0083 | 0,0084 | 0,0067 |
|  | ртуть та його сполуки | 0,000886 | 0,000932 | 0,00159 | 0,000728 | 0,000747 |
|  | нікель та його сполуки | 0,002447 | 0,002363 | 0,001771 | 0,001993 | 0,001667 |
|  | арсен та його сполуки | 0,0006 | 0,000586 | 0,00048 | 0,000629 | 0,000619 |
|  | залізо та його сполуки | 0,0865 | 0,1044 | 0,1008 | 0,1031 | 0,0926 |
|  | мідь та його сполуки | 0,00396 | 0,00383 | 0,00296 | 0,00347 | 0,00343 |
|  | хром та його сполуки | 0,00375 | 0,00370 | 0,00286 | 0,00362 | 0,00321 |
|  | цинк та його сполуки | 0,04242 | 0,03663 | 0,02907 | 0,03243 | 0,02235 |
|  | манган та його сполуки | 0,02127 | 0,01991 | 0,01734 | 0,01504 | 0,01308 |
|  | ванадій та його сполуки | 0,000338 | 0,000389 | 0,000102 | 0,000088 | 0,000091 |
|  | алюмінію оксид | 0,000492 | 0,000366 | 0,000282 | 0,000293 | 0,000627 |
|  | олово та його сполуки | 0,000007 | 0,00001 | 0,000007 | 0,000008 | 0,000014 |
|  | селен та його сполуки | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000001 |
|  | стибій та його сполуки | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000001 | 0,000001 |
|  | аміак | 0,121899 | 0,1301 | 0,140622 | 0,12816 | 0,122165 |
|  | сірководень | 0,061526 | 0,054996 | 0,037439 | 0,036444 | 0,033541 |
|  | сірковуглець | 0,000011 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000013 |
|  | сульфатна кислота(сірчана кислота) | 0,069926 | 0,061073 | 0,038706 | 0,028135 | 0,021125 |
|  | бензол | 0,016361 | 0,019727 | 0,020963 | 0,021405 | 0,024361 |
|  | ксилол | 0,034523 | 0,031065 | 0,032786 | 0,031812 | 0,034984 |
|  | нафталін | 0,002649 | 0,003773 | 0,003973 | 0,004176 | 0,004441 |
|  | толуол | 0,025033 | 0,017015 | 0,024292 | 0,020324 | 0,014021 |
|  | фенол | 0,003278 | 0,003744 | 0,003972 | 0,004037 | 0,004103 |
|  | формальдегід | 0,000036 | 0,000032 | 0,000022 | 0,000006 | 0,000006 |
|  | метан | 5,149167 | 4,709744 | 3,931069 | 4,202374 | 1,786149 |
|  | бенз(а)пірен | 0,000079 | 0,00006 | 0,000052 | 0,000059 | 0,000063 |
|  | водню ціанід (синильна кислота, ціанід) | 0,003862 | 0,004354 | 0,00451 | 0,004679 | 0,00442 |
|  | ацетон | 0,014544 | 0,004714 | 0,012771 | 0,01185 | 0,010205 |
| 3 | Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел, тис. т | – | – | – | – | – |
| 4 | Інше (вказати) | – | – | – | – | – |

ІІІ. Діюча система моніторингу стану атмосферного повітря станом на 25.11.2021

1. Мережа спостережень за станом атмосферного повітря

1.1. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферного повітря

| Місце розташування пункту (адреса, географічні координати)/ або маршрути - точки відбору | Найменування юридичної особи, якій належить пункт спостереження | Дата введення в експлуатацію | Перелік забруднювачів | Режим спостережень | Метод оцінювання | Дані щодо сертифікації обладнання / оцінка відповідності, приладів (для автоматизованих та напів-автоматизованих пунктів) |  | Дані щодо процедури повірки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні пости спостережень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2012 | Пил | Кожні 20 хвилин | Автоматичний | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ» |  | Термін дії сертифікату 22.07.2022 |  |
|  |  |  | Діоксид азоту Сірчаний ангідрид Оксид вуглецю Сірководень Озон |  |  | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/ SO2/ CO/ H2S/ О3 |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |  | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
| ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд.3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 |  | 2012 | Пил | Кожні 20 хвилин | Автоматичний | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ» |  | Термін дії сертифікату 22.07.2022 |  |
|  |  |  | Діоксид азоту Сірчаний ангідрид Оксид вуглецю Сірководень Озон |  |  | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/ SO2/ CO/ H2S/ О3 |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |  | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
| ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 |  | 2012 | Діоксид азоту Озон |  | Автоматичний | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/O3 |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид Оксид вуглецю Сірководень |  |  | Газоаналізатор МGM, зав. № 018-21 |  | Термін дії сертифікату 09.06.2022 |  |
|  |  |  | Етан |  |  | Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря «АСМ-3.D» модифікації (С2Н6,О3) зав. №032 |  | Термін дії сертифікату 18.08.2022 |  |
|  |  |  | Пил |  |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ» |  | Термін дії сертифікату 21.09.2022 |  |
| ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 |  | 2012 | Оксид азоту Сірчаний ангідрид Оксид вуглецю Аміак Сірководень | Кожні 20 хвилин | Автоматичний | Газоаналізатор «Сенсис-400» Зав. №462 |  | Термін дії сертифікату 24.06.2022 |  |
|  |  |  | Діоксид азоту Озон |  |  | Газоаналізатор AQMesh модифікації NO2/O3 |  | Термін дії сертифікату 27.06.2022 |  |
|  |  |  | Пил |  |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ» |  | Термін дії сертифікату 22.07.2022 |  |
| ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 |  | 2018 | Діоксид азоту Сірчаний ангідрид Оксид вуглецю | Кожні 20 хвилин | Автоматичний | Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації SO2/NO2/CO |  | Термін дії сертифікату 18.08.2022 |  |
|  |  |  | Аміак Сірководень Озон |  |  | Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації H2S/O3/NH3 |  | Термін дії сертифікату 18.08.2022 |  |
|  |  |  | Етан |  |  | Газоаналізатор «АСМ-3.D» модифікації С2Н6 |  | Термін дії сертифікату 18.08.2022 |  |
|  |  |  | Пил |  |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток «АРСМ» |  | Термін дії сертифікату 21.09.2022 |  |
|  |  |  | Пил ТЧ 2.5 Пил ТЧ 10 |  |  | Пиломір DMS-2 |  | Термін дії сертифікату 02.08.2022 |  |
| ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології | 15 вересня 1966р. | Пил | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид вуглецю | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Сірководень | 2 рази на добу: 07.00, та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Фенол | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Аміак | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Формальдегід | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
| ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології | 15 вересня 1966р. | Пил | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид вуглецю | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Сірководень | 2 рази на добу: 07.00, та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Фенол | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Аміак | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Формальдегід | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
| ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології | 1 вересня 1974р. | Пил | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид вуглецю | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Оксид азоту | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Сірководень | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Фенол | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Аміак | 2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Формальдегід | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
| ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології | Відкритий в січні 2000р. на пр.Південому та перенесений в жовті 2009 на вул.. Груні Романової | Пил | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид вуглецю | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Сірководень | 2 рази на добу: 07.00, та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Фенол | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Аміак | 2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Формальдегід | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
| ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології | Січень 2000р. | Пил | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид вуглецю | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 3 рази на добу: 01.00, 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Сірководень | 2 рази на добу: 07.00, та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Фенол | 4 рази на добу: 01.00, 07.00, 13.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Аміак | 2 рази на добу: 07.00 та 13.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
|  |  |  | Формальдегід | 2 рази на добу: 07.00 та 19.00, крім неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04186-89 | - |  | - |  |
| №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | Відокремлений структурний підрозділ «Криво- різький районний відділ Державної установи «Дніпро- петровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | 20.10.1981р. | пил | 4 рази на добу о 100, 700, 1300, 1900 | РД 52.04.186-89 |  | - |  | - |
|  |  |  | діоксид сірки | 4 рази на добу о 100, 700, 1300, 1900 | МВ 7.2/07. 01-2019 |  | - |  | - |
|  |  |  | діоксид азоту | 4 рази на добу о 100, 700, 1300, 1900 | РД 52.04.186-89 |  | - |  | - |
|  |  |  | оксид вуглецю | 1 раз на добу о 1300 | РД 52.04.186-89 |  | - |  | - |
|  |  |  | фенол | Періодично 4 рази на добу о 700, 1300, 1900, 100 | РД 52.04.186-89 |  | - |  | - |
|  |  |  | Формальдегід | Періодично 4 рази на добу 700, 1300, 1900, 100 | РД 52.04.186-89 |  | - |  | - |
|  |  |  | Аміак | періодично 700, 1300, 1900, 100 | МВ 7.2/07. 02-2019 |  | - |  | - |
| Індикативні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | АТ «ПІВДГЗК» | 2000 рік | Пил | 5 днів на тиждень 4 рази на добу | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосфери | Електроаспіратори ASA-4S; Таймери цифрові, що програмуються; Газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50». |  | Всі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно затверджених графіків повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно чинного законодавства |  |
|  |  |  | діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | АТ «ПІВДГЗК» | 01.07.2017 | пил | Автоматичний режим цілодобово з інтервалом в 20 хвилин | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосфери | Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; Газоаналізатор «Sensis 310». |  | Всі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно затверджених графіків повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно чинного законодавства |  |
|  |  |  | діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | АТ «ПІВДГЗК» | 01.07.2017 | пил | Автоматичний режим цілодобово з інтервалом в 20 хвилин | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосфери | Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; Газоаналізатор «Sensis 310». |  | Всі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно затверджених графіків повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно чинного законодавства |  |
|  |  |  | діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | АТ «ПІВДГЗК» | 01.07.2017 | пил | Автоматичний режим цілодобово з інтервалом в 20 хвилин | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосфери | Вимірювач масової концентрації аерозольних частинок (пилемір) «АЭРОКОН-С»; Газоаналізатор «Sensis 310». |  | Всі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно затверджених графіків повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно чинного законодавства |  |
|  |  |  | діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | АТ «Кривбасзалізрудком» | 11.08.2017р. | Пил неорганічний | Кожні 20 хвилин (72 рази на добу) здійсню-ється контроль за забрудню-ючими речовина-ми та метеороло-гічними характе-ристиками атмосфер-ного повітря: температу-ра, відносна вологість, атмосфер-ний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів. | Автоматичний |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С № 611 |  | Свідоцтво про повірку №251961 чинне до 09.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Діоксид азоту |  | Автоматичний |  | Газоаналізатор Sensis-310, № 086 |  | Свідоцтво про повірку №253557 чинне до 11.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
| ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | АТ «Кривбасзалізрудком» | 11.08.2017р. | Пил неорганічний | Кожні 20 хвилин (72 рази на добу) здійснюється контроль за забруднюючими речовина-ми та метеороло-гічними характе-ристиками атмосфер-ного повітря: температу-ра, відносна вологість, атмосфер-ний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів. | Автоматичний |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С № 612 |  | Свідоцтво про повірку №251958 чинне до 09.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Діоксид азоту |  | Автоматичний |  | Газоаналізатор Sensis-310, № 087 |  | Свідоцтво про повірку №253558 чинне до 11.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
| ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | АТ «Кривбасзалізрудком» | 11.08.2017р. | Пил неорганічний | Кожні 20 хвилин (72 рази на добу) здійснюється контроль за забруднюючими речовина-ми та метеороло-гічними характе-ристиками атмосфер-ного повітря: темпера-тура, відносна вологість, атмосферний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів. | Автоматичний |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С № 613 |  | Свідоцтво про повірку №251960 чинне до 09.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Діоксид азоту |  | Автоматичний |  | Газоаналізатор Sensis-310, № 088 |  | Свідоцтво про повірку №253559 чинне до 11.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
| ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | АТ «Кривбасзалізрудком» | 11.08.2017р. | Пил неорганічний | Кожні 20 хвилин (72 рази на добу) здійснюється контроль за забруднюючими речовинами та метеорологічними характеристиками атмосферного повітря: температура, відносна вологість, атмосферний тиск, напрямок вітру, швидкість вітру, кількість опадів. | Автоматичний |  | Вимірювач масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С № 614 |  | Свідоцтво про повірку №251959 чинне до 09.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Діоксид азоту |  | Автоматичний |  | Газоаналізатор Sensis-310, № 089 |  | Свідоцтво про повірку №253556 чинне до 11.11.2021р., видане ДП “Кривбасстандартметрологія” |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизована система екологічного моніторингу параметрів атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг, в тому числі: | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» | Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 28.10.2014 | Пил, діоксид сірки, оксид азоту, діоксид азоту, оксид вуглецю | Безперервний за винятком періодів технічного обслуговування, повірки, ремонту обладнання або засобів вимірю-вальної техніки | Автоматичний Методика виконання вимірю-вань параметрів атмосфер-ного повітря, Свідоцтво про державну атестацію методики від 18.09.2014 №С8.003-2014 |  | Свідоцтво про державну метрологічну атестацію «Автоматизована система екологічного моніторингу параметрів атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 18 вересня 2014 року Свідоцтво про атестацію програмного засобу від 18.09.2014 |  | Свідоцтво про повірку вимірювальних каналів автоматизованої системи від 21.09.2020р. |
| Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 |  |  | Пил |  |  |  | На час придбання пиломіру (2012-2013рр) вимоги щодо сертифікації були відсутні |  | Свідоцтво про повірку аналізатору пилу E- Sampler від 12.04.2021р. |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  | Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатору MGM 3 від 30.01.2020 Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатору MGM 3 від 12.11.2020 |  | Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатору MGM 3 від 12.11.2020 |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 |  |  | Пил |  |  |  | На час придбання аналізатору пилу (2012-2013рр) вимоги щодо сертифікації були відсутні |  | Свідоцтво про повірку аналізатору пилу E- Sampler від 12.04.2021р |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  | Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатору автоматичного з примусовим відбором повітря GA- 100 від 04.06.2018 Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатору автоматичного з примусовим відбором повітря GA- 100 від 19.11.2019 |  | Свідоцтво про повірку газоаналізатору автоматичного з примусовим відбором повітря GA- 100 від 17.11.2020р |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аміак |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сірководень |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 |  |  | Пил |  |  |  | На час придбання пиломіру (2012-2013рр) вимоги щодо сертифікації були відсутні |  | Знаходиться на повірці |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  | Сертифікат перевірки типу (модуль В) газоаналізатору автоматичного з примусовим відбором повітря GA- 100 від 04.06.2018 Сертифікат відповідності (модуль F) газоаналізатору автоматичного з примусовим відбором повітря GA- 100 від 19.11.2019 |  | Знаходиться на повірці |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | ПрАТ «Суха Балка» | Наказ по підприємству від 28.12.2017 року № 5384 | Пил | Кожні 20 хвилин, 72 рази на добу | Автоматичний |  | Пиломір «АЄРОКОНС» |  | Свідоцтво про повірку №37/3211 від 29.12.2020р. |
|  |  |  | Діоксид азоту | Кожні 20 хвилин, 72 рази на добу |  |  | Газоаналізатор SENSIS-310 |  | Довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки №12-01/10087 від 31.12.2020р. |
| ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | ПрАТ «Суха Балка» | Наказ по підприємству від 28.12.2017 року № 5384 | Пил | Кожні 20 хвилин, 72 рази на добу | Автоматичний |  | Пиломір «АЄРОКОНС» |  | Свідоцтво про повірку №37/3210 від 29.12.2020р. |
|  |  |  | Діоксид азоту | Кожні 20 хвилин, 72 рази на добу |  |  | Газоаналізатор SENSIS-310 |  | Довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки №12-01/10088 від 31.12.2020р. |
| Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | 31.10.2014 р. | Пил | 4 рази на добу 100, 700, 1300, 1900 крім суботи та неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  | Протокол вимірювань №39-01-8/0595 від 03.09.2020р.; Протокол вимірювань №39-01-8/0596 від 03.09.2020р. |  |  |
|  |  |  | Діоксид сірки | 4 рази на добу 100, 700, 1300, 1900 крім суботи та неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 МВВ 00190905001 |  | Протокол вимірювань №39-01-8/0594 від 03.09.2020р. |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 4 рази на добу 100, 700, 1300, 1900 крім суботи та неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  | Протокол вимірювань №39-01-8/0592 від 03.09.2020р. |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 2 рази на добу 700, 1300, крім суботи та неділі | ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 Керівництво з експлуатації приладу ЕЛАН-СО |  |  |  | Свідоцтво №230253 від 17.07.2020р., чинне до 17.07.2021р. |
| Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | 18.12.2017 р. | ТЧ 2,5 | кожні 20 хв |  |  |  |  | Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021 |
|  |  |  | ТЧ 10 | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | кожні 20 хв |  |  |  |  | Свідоцтво №12/3/F/24/019-20 від 28.11.2020 чинне до 28.11.2021 |
|  |  |  | діоксид азоту | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
| Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | 18.12.2017 р. | ТЧ 2,5 | кожні 20 хв |  |  |  |  | Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021 |
|  |  |  | ТЧ 10 | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | кожні 20 хв |  |  |  |  | Свідоцтво №37/3/F/74/078-20 від 28.12.2020 чинне до 28.12.2021 |
|  |  |  | діоксид азоту | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | кожні 20 хв |  |  |  |  |  |
| №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | Липень 2020 | Пил | Автоматичний | Порівняння показників з нормативами екологічної безпеки згідно діючого законодавства (ГДК) |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 37 007-21 від 21.01.21 № сертифіката перевірки типу UA.TR001 61-19 від 15.03.2019 |  | Дата наступної повірки 21.01.2022 |
|  |  |  | Діоксид сірки | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017 |  | Свідоцтво про повірку №12-01/0083 від 14.01.2021р. |
|  |  |  | Діоксид азоту | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 |  |  |
| №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | Липень 2020 | Пил | Автоматичний | Порівняння показників з нормативами екологічної безпеки згідно діючого законодавства (ГДК) |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 37 007-21 від 21.01.21 № сертифіката перевірки типу UA.TR001 61-19 від 15.03.2019 |  | Дата наступної повірки 21.01.2022 |
|  |  |  | Діоксид сірки | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017 |  | Свідоцтво про повірку №12-01/0084 від 14.012021р |
|  |  |  | Діоксид азоту | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | Автоматичний |  |  | № сертифіката перевірки UA.TR 001 100-17 від 02.10.2017 |  |  |
| №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 15.05.2019 | пил, 2,5 мкм | постійно | ДСТУ EN 12341:2018 |  | Сертифікат перевірки типу (модуль В) №37/3/В/74/080-18 чинний до 21.11.2028 |  | Інтервал між повірками 12 місяців |
|  |  |  | пил, 10 мкм | постійно | ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | постійно | ДСТУ EN 14212:2018 |  | Сертифікат перевірки типу (модуль В) №12/3/В/24/009-18 чинний до 04.06.2028 Сертифікат відповідності (модуль F) №12/3/ F/24/053-18 |  | Інтервал між повірками 12 місяців |
|  |  |  | діоксид азоту | постійно | ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | постійно | ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |  |  |
| №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | ПРАТ «ЦГЗК» | - | Пил | 5 днів на тиждень: 1-00; 7-00; 13-00; 19-00 | РД 52.04.186-89 | - |  | Свідоцтво №264380 до 13.01.2022 |  |
|  |  |  | діоксид сірки |  |  |  |  | Свідоцтво №255397 до 10.11.2021 |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  | Свідоцтво №255397 до 10.11.2021 |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | 5 днів на тиждень: 8-00; 13-00 |  |  |  | Свідоцтво №240656 до 26.08.2021 |  |
| №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | ПРАТ «ЦГЗК» | 18.12.2017 | ТЧ 2,5 | кожні 5 хв | ДСТУ EN 12341:2018 |  | Сертифікат перевірку типу UA.TR.001 61-19 Rev.0 Сертифікат відповідності UA.TR.001 37 053-20 |  | Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 04.09.2020р. |
|  |  |  | ТЧ 10,0 | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | кожні 5 хв |  |  | Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0278 від 26.11.2020р. |  | Свідоцтво про повірку №12-01/8687 від 25.11.2020р. |
|  |  |  | діоксид азоту | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
| №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | ПРАТ «ЦГЗК» | 18.12.2017 | ТЧ 2,5 | кожні 5 хв | ДСТУ EN 12341:2018 |  | Сертифікат перевірку типу UA.TR.001 61-19 Rev.0 Сертифікат відповідності UA.TR.001 37 065-25 від 06.11.2020р. |  | Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 06.11.2020р. |
|  |  |  | ТЧ 10,0 | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | кожні 5 хв |  |  | Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0274 від 26.11.2020р. |  | Свідоцтво про повірку №12-01/8685 від 25.11.2020р. |
|  |  |  | діоксид азоту | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
| №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | ПРАТ «ЦГЗК» | 18.12.2017 | ТЧ 2,5 | кожні 5 хв | ДСТУ EN 12341:2018 |  | Сертифікат перевірку типу UA.TR.001 61-19 Rev.0 Сертифікат відповідності UA.TR.001 37 053-20 |  | Протокол випробувань 37/3F/74/0553-20 від 04.09.2020р. |
|  |  |  | ТЧ 10,0 | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | діоксид сірки | кожні 5 хв |  |  | Свідоцтво про калібрування UA/12-01/201126/0276 від 26.11.2020р. |  | Свідоцтво про повірку №12-01/8688 від 25.11.2020р. |
|  |  |  | діоксид азоту | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
| №4 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н вул. Авангардна 8 | ПРАТ «ЦГЗК» | 19.02.2019 | ТЧ 2,5 | кожні 5 хв | ДСТУ EN 12341:2018 |  | Сертифікат перевірку типу UA.TR.001 193-19 Rev.0 Сертифікат відповідності UA.TR.001 37 017-20 |  | Свідоцтво про повірку №37/767 від 21.04.2021р. |
|  |  |  | ТЧ 10,0 | кожні 5 хв |  |  |  |  |  |
| Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | ПРАТ «ПІВНГЗК» | 2002 | Пил | Щоденно о 01, 07, 13, 19 годині, окрім святкових та вихідних* | РД 52.04.186-89 гравіметричний |  | Аспіратор для відбору проб повітря модель 822 |  | ---------- |
|  |  |  | діоксид сірки |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  | Ротаметри: 227, 213, 218, 105 |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | діоксид азоту |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | оксид вуглецю |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | сажа |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
| Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | ПРАТ «ПІВНГЗК» | 2002 | пил | Щоденно о 01, 07, 13, 19 годині, окрім святкових та вихідних* | РД 52.04.186-89 гравіметричний |  | Пробовідбірник стаціонарний 4- канальний «Тайфун» |  | ------------- |
|  |  |  | діоксид сірки |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  | Ротаметри: 654, 214, 193, 315 |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | діоксид азоту |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | оксид вуглецю |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
|  |  |  | сажа |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  | 4 квартал 2021 р. |
| ПАС 1 м. Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК» Музей Трудової Слави, 50079 (широта: 48,149880, довгота: 33,583970) | ПРАТ «ПІВНГЗК» | 2017 | Аерозольні частинки (пил) РМ2,5, РМ10 | 1 раз на 5 хвилин | Оптичний (вимірювач аерозольних частинок стаціонарний оптичний «DMS-2» зав.№010-20) |  | Сертифікат відповідності за модулемUA.TR.001 37 066-20 |  | Чинне до 06.11.2021 |
|  |  |  | діоксид сірки |  | Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря «АСМ-3.D» модифікації NO2/CO/SO2 зів.№007 |  | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ №12-01/8689 |  | Чинне до 25.11.2021 |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |
| ПАС 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в, КЗ (комунальний заклад) Палац Культури «Північний» (широта:48,153010, довгота: 33,551530) | ПРАТ «ПІВНГЗК» | 2017 | Аерозольні частинки (пил) РМ2,5, РМ10 | 1 раз на 5 хвилин | Оптичний (вимірювач аерозольних частинок стаціонарний оптичний «DMS-2» зав.№011-20) |  | Сертифікат відповідності за модулемUA.TR.001 37 066-20 |  | Чинне до 06.11.2021 |
|  |  |  | діоксид сірки |  | Газоаналізатор з примусовим відбором проб повітря «АСМ-3.D» модифікації NO2/CO/SO2 зів.№008 |  | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ №12-01/8686 |  | Чинне до 25.11.2021 |
|  |  |  | діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |

1.2. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферних опадів

| Місце розташування пункту (адреса, географічні координати) | Найменування юридичної особи, якій належить пункт спостереження | Дата введення в експлуатацію | Перелік показників та складових опадів | Режим спостережень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авіаметеорологічна станція Кривий Ріг (аеропорт, 48°02′ пн.ш., 33°13′сх.д.) | ДСНС України Дніпропетровський РЦГМ | 01.04.1989 | Кислотність опадів (рН) | Цілодобово, при наявності опадів більше 2мм |

2. Лабораторно-аналітичний комплекс

| № з\п | Юридичний статус, форма власності, установа (організація), якій належить лабораторно-аналітичний комплекс/підпорядкування |  | Кількість працівників | Перелік основного обладнання та приладів, що використовуються для проведення аналізів |  |  | Дані щодо сертифікації обладнання та приладів | Переліки забруднювальних речовин, що визначаються в пробах |  |  |  | Метод аналізу |  |  | Процедура верифікації даних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторія (філія, відділення тощо) ЛСЗА Кривий Ріг, адреса: вул. В. Матусевича, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державна установа «Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології» Засновник: Державна служба з надзвичайних ситуацій Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 19 Державна власність |  | 9 | Фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ», №1770138 (SO2, NO2, NO, H2S, NH3, фенол, формальдегід) рН-метр 150МИ, №7392 Ваги лабораторна електронна AS 310.R2, №508535(пил) Ваги лабораторні ВЛР-200г, №75 Набір гир Г-2-210, №377 Шафа сушильна лабораторна СНОЛ-67/350, №134926 Газоаналізатор «ЕЛАН-СО-50» (СО), №1987 Газоаналізатор «Паладій-3», №1 Газоаналізатор «Паладій-3», №12 Калібрувальна газова суміш Секундомір СОСпр-2а-3-00, №1659 |  |  | Свідоцтво №219133 від 02.06.2021р., діє 1 рік Свідоцтво №242084 від 07.09.21р.,діє 1 рік Свідоцтво №285764 від 21.05.21р.,діє 1 рік Свідоцтво №238421 від 13.08.21р.,діє 1 рік Свідоцтво №234939 від 10.08.21р. Свідоцтво про калібрування СК-2659/20 від 10.08.20р., Свідоцтво №06-1/296157-1 від 23.11.20р.,діє 1 рік На повірці На повірці На перезарядці Свідоцтво про калібрування 01-04-34/272 | Пил |  |  |  | Згідно РД 52.04.186 – 89 Гравіметричний метод. |  |  | Перевірка калібрувальних графіків, Проведення внутрішньо-лабораторного контролю |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид вуглецю |  |  |  | Згідно РД 52.04.186 – 89 Електрохімічний метод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Діоксид сірки |  |  |  | Згідно РД 52.04.186 – 89 Фотометричний метод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Діоксид азоту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид азоту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сірководень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фенол |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аміак |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегід |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лабораторія (філія, відділення тощо) ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України», адреса м. Кривий Ріг, вулиця В.Великого,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторія (філія, відділення тощо) ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України», адреса м. Кривий Ріг, вулиця В.Великого,21 |  | 5 | Електроаспіратор ASA-4M №1177 |  |  | Свідоцтво №СК-4761/20 від 26.010.20р. | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пил |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.6. |  |  |  |  | протокол від 11.12.20р. |
|  |  |  |  | Електроаспіратор ASA-4М зав.№ 947 ASA-4М зав.№ 1194 ASA-2М зав.№ 1017 |  |  | СК№4326/20 СК34327/20 | оксид вуглецю |  | РД 52.04.186-89 п.6.5.2 |  |  |  |  | протокол від 10.12.20р. |
|  |  |  |  |  |  |  | СК№4328/20 СК34325/20 | діоксид азоту |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.10.20р. СК№00188/21 | діоксид сірки |  | МВ7.2/07.02-2019 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.01.21р. Св.№4063/20 | аміак |  | МВ7.2/07.01-2019 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  | Установка Пневматична УП 1122/55 СРЗ№25 |  |  | Св.№1086/20 26.10.20р. | фенол |  | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  |  |  |  | Св.№1088/20 26.10.20р. | свинець |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.2.7 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  |  |  |  | Св.№1087/20 26.10.20р. | формальдегід |  | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 |  |  |  |  | протокол від 14.12.20р |
|  |  |  |  |  |  |  | Св.№1091/20 26.10.20р. | сірчана кислота |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7 |  |  |  |  | протокол від 10.12.20р. |
|  |  |  |  | Електроаспіратор ASA-4М зав.№ 1177 |  |  | Св.№4766/20 Св.№4763/20 Св.№4765/20 Св.№4762/20 Св.№4764/20 23.10.20р. | марганець |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3 |  |  |  |  | протокол від 10.12.20р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | хром (VI) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10 |  |  |  |  | протокол від 10.12.20р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сірководень |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4 |  |  |  |  | протокол від 10.12.20р. |
|  |  |  |  | Метеоскоп М№217916 |  |  | Св.№21/474К від 23.12.20р. Св.№00083/21 від 18.01.21р Св.№UA/36/201028/003616 від 26.10.20р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний КФК-3 зав.№ 0300653 |  |  | Св.№СК5473/20 від 16.11.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний КФК-3 зав.№ 9004809 |  |  | Св.№СК4035/20 від 05.10.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спектрофотометр ULAB 102UA зав№НЕ17008 |  |  | Св.№СК5472/20 від 16.11.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спектрофотометр ULAB 102UA зав№НЕ1604005 |  |  | Св.№СК4034/20 від 05.10.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ваги лабораторна ВЛР-200г зав.№434 |  |  | Св.№СК1855/20 Від 02.07.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ваги аналітичні електронні РА214С зав.№ 1280480806 |  |  | Св.№П/253/21 від 10.08.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ваги аналітичні електронні ADA520 зав.№ 898 |  |  | Св.№01008/21 від 02.04.21р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-4» №1671 |  |  | Св.№UA/1201/200720/0141 від 20.07.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-4» №1902 |  |  | Св.№UA/1201/201223/0315 від 23.12.20р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатор «Палладий-3М»зав.№ 93 |  |  | 09.08.21р. UA/1201/2108/09/0497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатор «Палладий-3» зав.№ 133 |  |  | 20.07.20р. UA/1201/200720/0179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спеціалізована промислова екологічна лабораторія АТ «ПІВДГЗК», м. Кривий Ріг, 50026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спеціалізована промислова екологічна лабораторія АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», м. Кривий Ріг, 50026 |  | 4 | Ваги лабораторні RADWAG ХА 210/Y; Ваги лабораторні СР 124 S; Перетворювач іонометричний И-500; Спектрофотометр ULAB 102. |  |  | Всі засоби вимірювальної техніки повіряються та калібруються згідно затверджених графіків повірки та калібровки з урахуванням міжповірочних інтервалів згідно чинного законодавства | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пил |  |  |  | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосфері п. 5.2.6 Пыль (взвешенные частицы) |  |  | Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №08-0054/2018 від 12.12.2018 р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діоксид сірки |  |  |  | МВУ 00191000.001:2019 Метрологія. Концентрація діоксиду сірки в атмосферному повітрі. Методика виконання вимірювань |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діоксид азоту |  |  |  | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы п.5.2.1.4 Диоксид азота. Отбор проб в барботеры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид вуглецю |  |  |  | Газоаналізатор "ЭЛАН-СО-50" Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ |  |  |  |
| 4 | Промислово-екологічна лабораторія Центральної енерголабораторії АТ «Кривбасзалізрудком», адреса м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31/к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторія не являється юридичною особою, а є структурним підрозділом Центральної енерголабораторії АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» |  | 9 | Ваги лабораторні електронні AS 220/C Установка пневматична УП-1222АС Ротаметр Р-20 Барометр-анероїд БАММ-1 Фільтри АФА-ВП-10 |  |  |  | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свідоцтво про повірку № 296197 чинне до 06.07.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” - Свідоцтво про повірку чинне до 02.12.2021р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292679 чинне до 30.06.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” - |  | пил |  | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы п.5.2.6 Пыль(взвешенные частицы) |  |  | ДСТУ ISO 10012:2005 |  |  |
|  |  |  |  | Ваги АD-200 Установка пневматична УП-1222АС Ротаметр Р-5 Фотоелектроколориметр КФК-3 Секундомір “Biltema” Барометр-анероїд БАММ-1 Психрометр МВ-4М | Свідоцтво про повірку №296196 чинне до 06.07.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” - Свідоцтво про повірку чинне до 02.11.2021р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку № 292650 чинне до 18.06.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292674 чинне до 01.07.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292679 чинне до 30.06.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про калібровку №СК-2593/20 від 04.08.2020р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” |  |  | діоксид сірки |  |  | МВУ 00191307.001: 2019 Метрология. Концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе. Методика выполнения измерений |  |  |  | ДСТУ ISO 10012:2005 |
|  |  |  |  | Ваги АD-200 Установка пневматична УП-1222АС Ротаметр Р-1 Фотоелектроколориметр КФК-3 Секундомір “Biltema” Барометр-анероїд БАММ-1 Психрометр МВ-4М | Свідоцтво про повірку №296196 чинне до 06.07.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” - Свідоцтво про повірку чинне до 02.12.2021р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292650 чинне до 18.06.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292674 чинне до 01.07.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про повірку №292679 чинне до 30.06.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” Свідоцтво про калібровку №СК-2593/20 від 04.08.2020р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” |  |  | діоксид азоту |  |  | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы п.5.2.1.4 Диоксид азота. Отбор проб в барботеры |  |  |  | ДСТУ ISO 10012:2005 |
|  |  |  |  | Газоаналізатор ЭЛАН СО-50 | Свідоцтво про повірку № 274399 чинне до 29.03.2022р. видане ДП “Кривбас-стандарт-метрологія” |  |  | оксид вуглецю |  |  | Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН СО-50 |  |  |  | ДСТУ ISO 10012:2005 |
| 5 |  | Лабораторія охорони атмосферного повітря департаменту з охорони навколишнього середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», вул. Криворіжсталі, 1 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50095, Україна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» | По напрямку: контроль якості атмосферного повітря - 1 працівник | Пробовідбірники повітря автоматичні, ваги лабораторні | Мають чинний термін повірки |  |  | Пил |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.003 |  |  |  | Методики виконання вимірювань атестовані та узгоджені головним державним санітарним лікарем України Свідоцтво про відповідність системи вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 20.12.2018 Технічна процедура "Підтвердження правильності використання методів" |
|  |  |  |  | Газоаналізатори "Елан" |  |  |  | Діоксид сірки |  |  | Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатору "Елан" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний, установки пневматичні, ротаметри |  |  |  |  |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації діоксиду сірки в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.004 (атестована) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатори "Елан" |  |  |  | Діоксид азоту |  |  | Паспорт та керівництво з експлуатації газоаналізатору "Елан" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний; установки пневматичні, ротаметри |  |  |  |  |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатори "Елан" |  |  |  | Оксид азоту |  |  | Паспорт та керівни-цтво з експлуатації газоаналізатору "Елан" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатори "Елан" |  |  |  | Оксид вуглецю |  |  | Керівництво з експлуатації газоаналізатору "Елан" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатори "Елан" |  |  |  | Аміак |  |  | Керівництво з експлуатації газоаналізатору "Елан" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний; установки пневматичні, ротаметри |  |  |  |  |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний; установки пневматичні, ротаметри |  |  |  | Сірководень |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний; установки пневматичні, ротаметри |  |  |  | Формальдегід |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі МВУ 21685485.001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фотометр фотоелектричний; установки пневматичні, ротаметри |  |  |  | Фенол |  |  | Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолу в атмосферному повітрі МВУ 24432974.14.007 |  |  |  |  |
| 6 |  | Відділ охорони навколишнього природного середовища ПРАТ «ІНГЗК» Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | Всього у відділі 15 чоловік (безпосередньо виконують аналізи 2 чол.) |  |  |  |  | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установки УП 1124 з ротаметрами Електроаспіратор ASA-4M Ваги лабораторні електронні ANG100 | Протокол вимірювань №39-01-8/0595 від 03.09.2020р.; Протокол №39-01-8/0596 від 03.09.2020р.; Протокол вимірювань №39-01-8/0602 від 04.09.2020р. Свідоцтво №234845 від 03.08.2021р., чинне до 03.08.2022р. |  |  | пил | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установки УП 1124 з ротаметрами Фотометр фотоелектричний КФК-3-01 | Протокол ви-мірювань №39-01-8/0594 від 03.09.2020р. Свідоцтво №285121 від 17.05.2021р., чинне до 17.05.2022р. |  |  | діоксид сірки |  |  | РД 52.04.186-89 МВ 00190905001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установки УП 1124 з ротаметрами Фотометр фотоелектричний КФК-3-01 | Протокол ви-мірювань №39-01-8/0592 від 03.09.2020р. Свідоцтво №285121 від 17.05.2021р., чинне до 17.05.2021р. |  |  | діоксид азоту |  |  | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоаналізатор ЭЛАН-СО-50 (СО) | Свідоцтво №230253 від 17.05.2021р., чинне до 17.05.2022р |  |  | оксид вуглецю |  |  | РД 52.04.186-89 Керівництво з експлуатації приладу ЭЛАН-СО |  |  |  |  |
| 7 |  | Санітарно-екологічна лабораторія ПрАТ «Центральний ГЗК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санітарно-екологічна лабораторія (СЕЛ) не являється юридичною особою, а є структурним підрозділом ПРАТ «ЦГЗК» і створена за наказом керівника ПРАТ «ЦГЗК». Керівництво ПРАТ «ЦГЗК» несе повну юридичну і фінансову відповідальність за діяльність СЕЛ, не втручається в хід підготовки, проведення метрологічних робіт та не впливає на формування висновків за їх результатами | 13 | Аквадистилятор електричний ДЕ-10; Установка пневматичні УП 1122С ; Ваги лабораторні ВЛР-200; рН-метр-мілівольтметр рН-150МА; Газоаналізатор «Паладій – 3М-02»; Спектрофотометр ULAB 101 |  |  |  | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пил |  |  | Гравіметричний метод |  |  |  | Згідно МВВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Діоксид сірки |  |  | Фотометричний метод |  |  |  | Згідно МВВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Діоксид азоту |  |  | Фотометричний метод |  |  |  | Згідно МВВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид вуглецю |  |  | Електо-хімічний метод |  |  |  | Згідно МВВ |
| 8 |  | Спеціалізована промислово-виробнича лабораторія. Група контролю за промисловими викидами ПрАТ «Північний ГЗК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» | 7 | Ваги лабораторні ВЛР-200g-М ВЛКТ-500г-М Ваги електронні ANG200. ANG220C Набір гир Г-2-210 Фотометр фотоелектричний КФК-3, КФК-3-01 Спектрофотометр Ulab-101 Іономір И-130.2М pH метр pH-150МИ Барометр анероїд БАММ 1 Термометр ТМ 6-1 Посуд мірний Гігрометр психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2, ПБУ-1 Піч електрична Посуд лабораторний Набір кювет 5, 20, 30, 50 мм Психрометр аспіраційний МВ-4М Анемометр Крильчатий АСО-3 Анемометр переносний рудниковий АПР-2 Гумові камери Вимірювач швидкості ИС-2 Газоаналізатор «Паладій 3» Ареометри | Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №08-0079/2018 від 21.12.2018р. |  |  | Атмосферного повітря: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пил |  |  | РД 52.04.186-89 гравіметричний |  |  |  | Передбачено методикою вимірювань |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діоксид сірки |  |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діоксид азоту |  |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оксид вуглецю |  |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сажа |  |  | РД 52.04.186-89 фотометричний |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Відносна вологість повітря, % |  |  | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  |  | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Атмосферний тиск, кПа |  |  | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Швидкість руху повітря |  |  | РД 52.04.186-89 |  |  |  |  |

3. Інші методи оцінювання (моделювання, інвентаризація викидів, прогнози, наукові та дослідницькі)

4. Система оприлюднення інформації

| № з/п | Суб’єкт забезпечення | Періодичність оприлюднення | Посилання на джерело | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, аналітичний відділ показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради | Щодня | https://krmisto.gov.ua | міська автоматизована система моніторингу за станом атмосферного повітря (максимально разові, середньодобові концентрації забруднюючих речовин, метеорологічні параметри) вебпортал міста Кривого Рогу в модулі « ІТОРИНГ» (з 2016 року) |
| 2. | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Щомісяця | http://kr.gov.ua/karta_saytu_pidrozdili_vikonkomu-/upravlinnya_ekologii/povidomlennya | щомісячний бюлетень забруднення атмосферного повітря міста Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг вебсайт виконкому Криворізької міської ради у розділі «Підрозділи виконкому» «Управління екології» «Повідомлення» (з 2017 року) |
| 3. | Аналітичний відділ показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради | Щомісяця | https://krmisto.gov.ua | узагальнена інформація про стан та якість атмосферного повітря у розділі «Екологічний дайджест якості атмосферного повітря» вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» (з 2020 року) |
| 4. | АТ «ПІВДГЗК» | Щодня | http://www.ugok.com.ua/eko/, https://krmisto.gov.ua | сайт АТ «ПІВДГЗК» в розділі «Екологічний моніторинг», вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» |
| 5. | АТ «Кривбасзалізрудком» | Щодня | http://eco.krruda.dp.ua/, https://krmisto.gov.ua | сайт ПАТ «Кривбасзалізрудком» в розділі «Екомоніторинг», вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» |
| 6. | ПрАТ «Суха Балка» | Щодня | http://sukhabalka.com/ru/monitoring_sostoyaniya_-atmosfernogo_vozdukha.html, https://krmisto.gov.ua | сайт ПрАТ «Суха Балка» в розділі «Моніторинг стану атмосферного повітря», вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» |
| 7. | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | Щодня | https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?-id=334&lang=ua, https://krmisto.gov.ua | сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Контроль якості атмосферного повітря», вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» |
| 8. | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «ІНГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», ПрАТ «ПІВНГЗК» | Щодня | https://krmisto.gov.ua | вебпортал міста Кривого Рогу в модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» |

ІV. Система державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827
 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»)

1. Аналіз якості атмосферного повітря та вибір режимів спостережень

1.1. Попередня оцінка просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин станом на 25.11.2021

| № | Територія розташування* | Забруднювальна речовина | Метод оцінки (довгострокові вимірювання, короткострокові вимірювання, інвентаризація викидів, моделювання, об’єктивне оцінювання) | Опис методу оцінки (посилання) | Джерело даних та інформації, що використовувались для проведення оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |
| 1. | Міська | Діоксид азоту | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові, середньомісячні, середньорічні | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) Середньодобові концентрації визначаються як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих за добу Середньомісячні значення концентрацій забруднювальних речовин визначаються як середньоарифметичне значення всіх разових концентрацій Середньорічна концентрація забруднювальної речовини визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року. | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | Сірчаний ангідрид |  |  |  |
|  |  | Оксид вуглецю |  |  |  |
|  |  | Сірководень |  |  |  |
|  |  | Озон |  |  |  |
|  |  | Оксид азоту |  |  |  |
|  |  | Пил |  |  |  |
| Державна служба України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг |  |  |  |  |  |
| 2. | Міська | пил | Визначаються концентрації: разові, середньодобові (фенол, аміак, формальдегід), середньомісячні, середньорічні Індекс забруднення атмосфери | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) Середньодобові концентрації визначаються як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих за повною програмою через рівні проміжки часу, включаючи обов'язкові терміни 1, 7, 13, 19 годин Середньомісячні значення концентрацій забруднювальних речовин визначаються як середньоарифметичне значення всіх разових концентрацій Середньорічна концентрація забруднювальної речовини визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року. Фонові концентрації відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 №286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» ІЗА – комплексний показник, який вираховується за 9 забруднювальними речовинами з найбільшою концентрацією (відносно ГДКс.д.), з урахуванням класу небезпеки цієї домішки | ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов, РД 52. 04.186-89 Рукодство по контролю загрязнения атмосферы, які входять у Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025, затверджений наказом ДСНС 31.08.2017 № 473 Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
|  |  | сірководень |  |  |  |
|  |  | фенол |  |  |  |
|  |  | аміак |  |  |  |
|  |  | формальдегід |  |  |  |
| ВСП «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Північне відділення |  |  |  |  |  |
| 3. | Міська | пил | Визначаються концентрації: разові, середньодобові, середньомісячні, середньорічні | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) Середньодобові концентрації визначаються як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих за повною програмою через рівні проміжки часу, включаючи обов'язкові терміни 1, 7, 13, 19 годин Середньомісячні значення концентрацій забруднювальних речовин визначаються як середньоарифметичне значення всіх разових концентрацій Середньорічна концентрація забруднювальної речовини визначається як середньоарифметичне значення разових концентрацій, отриманих протягом року. | РД 52. 04.186-89 Рукодство по контролю загрязнения атмосферы, які входять у Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025, затверджений наказом ДСНС 31.08.2017 № 473 Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 МВ 7.2/07.02-2019 визначаються концентрації діоксиду сірки та аміаку |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
|  |  | фенол |  |  |  |
|  |  | формальдегід |  |  |  |
|  |  | аміак |  |  |  |
| АТ «ПІВДГЗК» |  |  |  |  |  |
| 4. | Міська | пил | На посту №10 визначаються концентрації: разові, середньодобові, середньомісячні, середньорічні На ПАС -1,2,3 концентрації визначаються в автоматичному режимі | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
| АТ «Кривбасзалізрудком» |  |  |  |  |  |
| 5. | Міська | пил | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
| ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |  |  |  |  |  |
| 6. | Міська | пил | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
|  |  | сірководень |  |  |  |
|  |  | аміак |  |  |  |
|  |  | оксид азоту |  |  |  |
| ПрАТ «Суха Балка» |  |  |  |  |  |
| 7. | Міська | пил | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
| ПРАТ «ІНГЗК» |  |  |  |  |  |
| 8. | Міська | пил ТЧ 2.5 | На СПС №1 визначаються концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: разові, середньодобові, середньомісячні, На ПАС -1,2 концентрації визначаються в автоматичному режимі | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | пил ТЧ 10 |  |  |  |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
| ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» |  |  |  |  |  |
| 9. | Міська | пил ТЧ 2.5 | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | пил ТЧ 10 |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
| ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» |  |  |  |  |  |
| 10. | Міська | пил ТЧ 2.5 | В автоматичному режимі визначаються концентрації: разові, середньодобові | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | пил ТЧ 10 |  |  |  |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
| ПРАТ «ЦГЗК» |  |  |  |  |  |
| 11. | Міська | пил ТЧ 2.5 | На СП №1 визначаються концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: разові, середньодобові, середньомісячні, На ПАС-1,2,3,4 концентрації визначаються в автоматичному режимі | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | пил ТЧ 10 |  |  |  |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |
| ПРАТ «ПІВНГЗК» |  |  |  |  |  |
| 12. | Міська | пил ТЧ 2.5 | На СП №1 визначаються концентрації шляхом інструментально-лабораторних вимірів: разові, середньодобові, середньомісячні, На ПАС-1,2 концентрації визначаються в автоматичному режимі | Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться шляхом порівняння отриманих концентрацій з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць (максимально разовими або середньодобовими) | Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровані в Мін’юсті 10 лютого 2020 року № 156/34439 |
|  |  | пил ТЧ 10 |  |  |  |
|  |  | діоксид сірки |  |  |  |
|  |  | діоксид азоту |  |  |  |
|  |  | оксид вуглецю |  |  |  |

1.2. Встановлений режим оцінювання в зоні (агломерації)

| № | Забруднювальна речовина | Встановлений режим оцінювання | Обґрунтування вибору режиму оцінювання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Діоксид сірки | Режим фіксованих вимірювань | За даними ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ», міських постів автоматичного спостереження рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання у 2017, 2018, 2020 роках. |
| 2. | Діоксид азоту | Режим фіксованих вимірювань | За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання в 2017- 2021 роках. |
| 3. | Оксид вуглецю | Режим фіксованих вимірювань | За даними міських постів автоматичного спостереження рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був вище верхнього порогу оцінювання в 2018-2020 роках. |
| 4. | Озон | Режим моделювання або об'єктивного оцінювання | За даними міських постів автоматичного спостереження рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був нижче нижнього порогу оцінювання в 2018-2020 роках. |
| 5. | Свинець | Режим моделювання або об'єктивного оцінювання | За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був нижче нижнього порогу оцінювання в 2017-2021 роках. |
| 6. | Кадмій | Режим комбінованого оцінювання | За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був нижче верхнього порогу оцінювання та вище нижнього порогу оцінювання (між верхнім та нижнім порогами оцінювання) в 2017-2019 роках. |
| 7. | Нікель | Режим комбінованого оцінювання | За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології рівень забруднювальної речовини в атмосферному повітрі був нижче верхнього порогу оцінювання та вище нижнього порогу оцінювання (між верхнім та нижнім порогами оцінювання) в 2017, 2019, 2020 роках. |
| 8. | Пил ТЧ 2.5 | - | Дані по пилу фракцією ТЧ 2.5 відсутні. На міському пості автоматичного спостереження №5 (станція швидкісного трамваю "Кільцева") пиломір DMS-2 з вимірювання часток пилу фракціями ТЧ 2.5 та ТЧ 10 встановлено лише наприкінці 2021 року. |
| 9. | Пил ТЧ 10 | - | Дані по пилу фракцією ТЧ 10 відсутні. На міському пості автоматичного спостереження №5 (станція швидкісного трамваю «Кільцева») пиломір DMS-2 з вимірювання часток пилу фракціями ТЧ 2.5 та ТЧ 10 встановлено лише наприкінці 2021 року. |
| 10. | Бензол | - | Режим оцінювання не встановлено по причині відсутності даних про рівні бензолу. |
| 11. | Арсен | - | Режим оцінювання не встановлено по причині відсутності даних про рівні арсену. |
| 12. | Ртуть | - | Режим оцінювання не встановлено по причині відсутності даних про рівні ртуті. |
| 13. | Бенз(а)пірен | - | Режим оцінювання не встановлено по причині відсутності даних про рівні бенз(а)пірену. |

2. Проєктування мережі спостережень та оцінювання

2.1. Розміщення та кількість пунктів спостереження (по постах)

| № | Місце розташування пункту спостережень (адреса/координати) або маршрут | Тип пункту спостережень (міський транспортний, міський фоновий, промисловий, сільський фоновий, змішаний) | Перелік забруднювальних речовин | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |  |  |  |  |
| 1. | ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | Міський фоновий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Озон |  |
| 2. | ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд.3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид азоту |  |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Озон |  |
| 3. | ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | Промисловий | Діоксид азоту | Діючий пункт |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Озон |  |
|  |  |  | Етан |  |
|  |  |  | Пил |  |
| 4. | ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | Міський фоновий | Діоксид азоту | Діючий пункт |
|  |  |  | Оксид азоту |  |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Аміак |  |
|  |  |  | Озон |  |
|  |  |  | Пил |  |
| 5. | ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | Промисловий | Діоксид азоту | Діючий пункт |
|  |  |  | Сірчаний ангідрид |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Аміак |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Озон |  |
|  |  |  | Етан |  |
|  |  |  | Пил |  |
|  |  |  | Пил ТЧ 2.5 |  |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
| Державна служба України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг |  |  |  |  |
| 1. | ПСЗ №1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | сірководень |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | аміак |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
| 2. | ПСЗ №2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | сірководень |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | аміак |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
| 3. | ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, пл. Визволення Координати:47.9087529075812, 33.338844587996014 | Міський фоновий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | сірководень |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | аміак |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
| 4. | ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | сірководень |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | аміак |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
| 5. | ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати:47.904163144046963, 33.42340372240847 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | сірководень |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | аміак |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
| ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Північне відділення |  |  |  |  |
| 1. | №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | Міський фоновий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
|  |  |  | фенол |  |
|  |  |  | формальдегід |  |
|  |  |  | аміак |  |
| АТ «ПІВДГЗК» |  |  |  |  |
| 1. | №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 2. | ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 3. | ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 4. | ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| АТ «Кривбасзалізрудком» |  |  |  |  |
| 1. | ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 2. | ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 3. | ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| 4. | ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | Промисловий | пил | Діючий пункт |
|  |  |  | діоксид сірки |  |
|  |  |  | діоксид азоту |  |
|  |  |  | оксид вуглецю |  |
| ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |  |  |  |  |
| 1. | Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 2. | Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сірководень |  |
|  |  |  | Аміак |  |
| 3. | Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| ПрАТ «Суха Балка» |  |  |  |  |
| 1. | ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
| 2. | ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
| ПРАТ «ІНГЗК» |  |  |  |  |
| 1. | Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 2. | Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 3. | Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» |  |  |  |  |
| 1. | №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 2. | №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» |  |  |  |  |
| 1. | №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| ПРАТ «ЦГЗК» |  |  |  |  |
| 1. | №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 2. | №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 3. | №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 4. | №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 5. | №4 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н вул. Авангардна 8 | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
| ПРАТ «ПІВНГЗК» |  |  |  |  |
| 1. | Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сажа |  |
| 2. | Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | Промисловий | Пил | Діючий пункт |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
|  |  |  | Сажа |  |
| 3. | ПАС 1 м. Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК» Музей Трудової Слави, 50079 (широта: 48,149880, довгота: 33,583970) | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |
| 4. | ПАС 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в, КЗ (комунальний заклад) Палац Культури "Північний" (широта:48,153010, довгота: 33,551530) | Промисловий | Пил ТЧ 2.5 | Діючий пункт |
|  |  |  | Пил ТЧ 10 |  |
|  |  |  | Діоксид сірки |  |
|  |  |  | Діоксид азоту |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю |  |

2.2. Розміщення та кількість пунктів спостереження (по забруднювальних речовинах)

| № | Забруднювальна речовина | Тип станції (фонова, промислова, транспортна, змішана) | Вид вимірювань (фіксовані, індикативні) | Мета досліджень (охорона здоров’я, захист рослинності) | Тип території (міська, приміська, сільська) Місце розташування пункту (адреса/координати) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пил | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, м. Кривий Ріг, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 2. | Діоксид азоту | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 3. | Оксид азоту | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 4. | Діоксид сірки | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 5. | Оксид вуглецю | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 6. | Сірководень | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 7. | Фенол | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 8. | Формальдегід | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 9. | Аміак | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №3, пл. Визволення Координати: 47.9087529075812, 33.338844587996014 | – |
| 10. | Озон | фонова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №1 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37 В. (Покровський р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4 м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32 (Саксаганський р-н) Координати 47.941253, 33.418220 | – |
| 11. | Пил | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 12. | Пил фракцій ТЧ 2.5 | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | – |
|  |  |  |  |  | №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №4 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н вул. Авангардна 8 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС 1 м. Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК» Музей Трудової Слави, 50079 (широта: 48,149880, довгота: 33,583970) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 13. | Пил фракцій ТЧ 10 | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | – |
|  |  |  |  |  | №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №4 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський р-н вул. Авангардна 8 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС 1 м. Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК» Музей Трудової Слави, 50079 (широта: 48,149880, довгота: 33,583970) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 14. | Діоксид азоту | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС 1 м. Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК» Музей Трудової Слави, 50079 (широта: 48,149880, довгота: 33,583970) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в, в приміщенні КЗ (комунальний заклад) палац культури "Північний" (широта: 48,15301° довгота: 33,55153°) | – |
| 15. | Оксид вуглецю | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 16. | Діоксид сірки | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна, 2 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №10 (47°'50.00.5" північної широти, 33°20'34.5" східної довготи) м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1а | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-1 (47°49'49.55" північної широти, 33°20'1.00" східної довготи) м. Кривий Ріг –приміщення адмінистративно-побутового корпусу рудоуправління (АПК РУ) | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-2 (47°50'27.00" північної широти, 33°20'26.60" східної довготи) м. Кривий Ріг – приміщення адміністративної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН-3 (47°49'27.60" північної широти, 33°21'29.20" східної довготи) м. Кривий Ріг – будівля на території складу списаної техніки | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №1, м. кривий Ріг, вул. Славна, 2 координати: 47,989496; 33,436678 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №2, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби координати: 48,058407; 33,484860 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3, м Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 89/Д координати: 47,96159801; 33,41066033 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №4, м. Кривий Ріг, вул. Гріцевця, 2 координати: 48,077095; 33,510107 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №1) Вул. Криворіжсталі, 52 Довгота – 33,3701145 Широта – 47,8801061 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №3) Вул. Подлєпи, 41а Довгота – 33,35573345 Широта – 47,84124213 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 1 м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 Широта 48 1 51 70 С Довгота 33 27 45 90 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАН 2 м. Кривий Ріг, вул. Монастирська, 10 Широта 48 0 23 30 С Довгота 3 26 26 70 В | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 1, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 2а (приміщення ДК) N4706859,85’’ E3301669,64’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 2, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 15 N4704059,67’’ E3301030,75’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська Пункт № 3, м. Кривий Ріг, СЗЗ Відвал №1 (Підстанція №89) N4704123,14’’ E3301237,07’’ | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1, м. Кривий Ріг м-н Індустріальний, 69-А | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 , м. Кривий Ріг вул. Незалежності України, 24 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вул. Мухіної буд. 15 47.8993245253073, 33.45442302000906 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 Стац. пост СЕЛ (автоматичний режим відбору проб з обробкою результатів санітрно-екологічною лабораторією ПРАТ «ЦГЗК») | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Оренбурзька 12; (ш. ім. Орджонікідзе) | – |
|  |  |  |  |  | Міська №2 ПАС: Дніпропетровська обл., М. Кривий Ріг, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченко 65 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №3 ПАС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Двінська 86 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 17. | Сажа | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська Стаціонарний пост № 1 м. Кривий Ріг, вул. 9 квартал (довгота 48,1481490; широта 33,5456730) | – |
|  |  |  |  |  | Міська Стаціонарний пост № 2 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в (довгота 48,1498540; широта 33,5838460) | – |
| 18. | Сірководень | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
| 19. | Аміак | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська Автоматизований пост спостереження (АПС №2) Вул. Ландау, 2 Довгота – 33,40166797 Широта – 47,8923765 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
| 20. | Озон | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №2 м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського буд. 3 (Металургійний р-н) Координати 48.012403, 33.483664 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
| 21. | Етан | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПАС №3 м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе 11 (Довгинцівський р-н) Координати 47.912080, 33.423292 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПАС №5 м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, станція швидкісного трамваю «Кільцева» (Металургійний р-н) Координати 47.888810, 33.387097 | – |
| 22. | Фенол | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |
| 23. | Формальдегід | промислова | індикативні | охорона здоров’я | Міська ПСЗ№1, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 38 Координати: 47.884897740741415, 33.36177322186807 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ№2, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 20 Координати: 47.897336252647, 33.40420006645287 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №6 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6б Координати: 47.83966759755616, 33.35425163828517 | – |
|  |  |  |  |  | Міська ПСЗ №7 м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92 Координати: 47.904163144046963, 33.42340372240847 | – |
|  |  |  |  |  | Міська №1 м. Кривий Ріг, вулиця Міжпланетна,2 Координати: 48.1539, 33.2866 | – |

2.3. Моделювання або об’єктивне оцінювання

| № | Забруднювальна речовина | Територія (тип та розташування) | Мета досліджень (охорона здоров’я, захист рослинності) | Метод оцінювання (посилання на опис методу або моделі та на джерела інформації) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озон | Міська | Охорона здоров’я | Визначатиметься проєктом розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | – |
| 2. | Свинець | Міська | Охорона здоров’я | Визначатиметься проєктом розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | – |

V. Інформація про заплановані заходи щодо модернізації мережі спостережень

1. Загальна інформація про заплановані заходи

| № | Етап | Заходи | Строки виконання | Відповідальний | Орієнтовні обсяги фінансування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний | Опрацювання питання щодо приведення існуючої системи моніторингу у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» | 2022 рік | Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідроме-теорології | – | – |
| 2. | Практичний | Встановлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон (4 одиниці) | 2022 рік | КП «Інститут розвитку міста» Криворізької міської ради | 870 тис. грн | Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 3. | Практичний | Заміна електроаспіраторів М-822 на більш сучасні прилади для відбору проб повітря на стаціонарному посту | 2022 рік | Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | 100 тис.грн | – |
| 4. | Практичний | Установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони | 2022-2025 роки | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | – | – |
| 5. | Практичний | Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | 2022 рік | ТОВ «Рудомайн» | – | – |
| 6. | Практичний | Встановлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон | 2022-2023 роки | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком» | – | – |
| 7. | Науково-вишукувальний | Розробка проєкту розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря із урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» | 2023 – 2025 роки | Управління екології виконкому Криворізької міської ради (орган управління якістю атмосферного повітря на території м. Кривого Рогу) | – | Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища |

VІ. Перелік обов’язкових додатків

Додаток 1

До Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки для агломерації «Кривий Ріг»

Перелік суб’єктів системи моніторингу атмосферного повітря та суб’єктів господарювання, що здійснюють моніторинг атмосферного повітря в агломерації «Кривий Ріг» (контактні дані)

| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг | Адреса: вул. Віталія Матусевича, 41, м. Кривий Ріг, 50065 E-mail: himlab@i.ua Тел.: (0564) 94 74 27 |
| --- | --- |
| Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Адреса: вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua Тел.: (0564) 94 72 98 |
| Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Адреса: вул. Героїв АТО, 30, м. Кривий Ріг, 50101 E-mail: analitviddilipm@gmail.com Тел.: (0564) 92-29-79, 92-29-49 |
| ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | Адреса: вул. Криворіжсталі, 1, м. Кривий Ріг, 50095 E-mail: amkr@arcelormittal.com Тел.: 499-50-50 |
| ПрАТ «Північний ГЗК» | Адреса: проммайданчик ПрАТ «Північний ГЗК», м. Кривий Ріг, 50095 E-mail: sevgok@sevgok.com Тел.: 400-66-45 |
| ПрАТ «Центральний ГЗК» | Адреса: проммайданчик ПРАТ «Центральний ГЗК», м. Кривий Ріг, 50066 E-mail: cgk@metinvestholding.com Тел.: (056) 4105301, (056) 4513282 |
| ПрАТ «Інгулецький ГЗК» | Адреса: вул. Рудна, 47, м. Кривий Ріг, 50066 E-mail: ingok@metinvestholding.com, info@ingok.com.ua Тел.: (056)407-63-01 |
| АТ «Південний ГЗК» | Адреса: м. Кривий Ріг, 50026 E-mail: office@ugok.com.ua Тел.: (056) 407-73-09 |
| ПрАТ «СУХА БАЛКА» | Адреса: вул. Конституційна, 5, м. Кривий Ріг, 50029 E-mail: info@sukhabalka.com Тел.: (056) 404-80-87 |
| ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» | Адреса: вул. Заводська, 1, м. Кривий Ріг, 50000 E-mail: darya.nokhrina@metinvestholding.com Тел.: (0564) 66-72-44 |
| АТ «Кривбасзалізрудком» | Адреса: вул. Симбірцева, 1А, м. Кривий Ріг, 50029 E-mail: krruda@krruda.dp.ua Тел.: (056) 444-23-00 |
| ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | Адреса: вул. Акціонерна, 1, м. Кривий Ріг, 50006 E-mail: office.ukraine@krcem.com Тел.: (056) 23 87 500 |

Додаток 3

До Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки для агломерації  «Кривий Ріг»

Перелік основних стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря агломерації «Кривий Ріг»

| № п/п | Назва підприємства | Скорочена назва підприємства | Адреса | Код ЄДРПОУ | Обсяг викидів, тонн на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» | ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» | вул. Криворіжсталі, 1, м. Кривий Ріг, 50095 | 24432974 | 208975,3 |
|  | Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» | АТ «ПІВДГЗК» | м. Кривий Ріг, 50026 | 00191000 | 1222,0 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | ПрАТ «ІНГЗК» | вул. Рудна, 47, м. Кривий Ріг, 50064 | 00190905 | 1520,2 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» | ПрАТ «ПІВНГЗК» | м. Кривий Ріг, 50079 | 00191023 | 5106,4 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» | ПрАТ «ЦГЗК» | м. Кривий Ріг, 50066 | 00190977 | 2508,0 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент» | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | вул. Акціонерна, 1, м. Кривий Ріг, 50065 | 00292923 | 2065,0 |
|  | Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» | АТ «Кривбасзалізрудком» | вул. Симбірцева, 1А, м. Кривий Ріг, 50029 | 00191307 | 155,1 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Суха Балка» | ПрАТ «Суха Балка» | вул. Конституційна, 5, м. Кривий Ріг, 50029 | 00191329 | 98,0 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ –Криворізький ремонтно-механічний завод» | ТОВ «МЕТІНВЕСТ- КРМЗ» | вул. Заводська, 1, м. Кривий Ріг, 50057 | 35484610 | 232,1 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудомайн» | ТОВ «Рудомайн» | пр-т. Поштовий, 1, к.430, м. Кривий Ріг, 50000 | 37064892 | 166,8 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські мінеральні добрива» | ТОВ «Українські мінеральні добрива» | вул. Заводська,1Г, м. Кривий Ріг, 50057 | 41589812 | 21,4 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Криворізький суріковий завод» | ПрАТ «Криворізький суриковий завод» | Нікопольське шосе, 201, м. Кривий Ріг, 50055 | 00204607 | 11,0 |
|  | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» | КПТМ «Криворіжтепломережа» | пров. Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, 50000 | 03342184 | 112,1 |
|  | Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» | АТ «Криворізька теплоцентраль» | вул. Елетрична, 1, м. Кривий Ріг, 50014 | 00130850 | 198,3 |
|  | Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | КП «Кривбасводоканал» | вул. Єсеніна, 6а, м. Кривий Ріг, 50027 | 03341316 | 1587,2 |
|  | Державне промислове Підприємство «Кривбаспром - водопостачання» | ДПП «Кривбаспром - водопостачання» | пр-т Миру, 15А, м. Кривий Ріг, 50069 | 00191017 | 2,952 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Весташляхбуд» | ТОВ «Весташляхбуд» | вул. Урожайна, 1, м. Кривий Ріг, 50045 | 31933268 | 29,3 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» | ТОВ «Екоспецтранс» | вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, 50074 | 33265283 | 4,5 |
|  | Приватне акціонерне товариство «Електрозавод» | ПрАТ «Електрозавод» | вул. Електрозаводська, 1К, м. Кривий Ріг, 50106 | 00215108 | 2,5 |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворізький електромашинобудівний завод» | ТОВ «Криворізький електромашинобудівний завод» | вул. Двінська, 10/1, м. Кривий Ріг, 50066 | 37214583 | 1,8 |

Додаток 4

До Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки для агломерації  «Кривий Ріг»

4. Попередня оцінка якості атмосферного повітря в агломерації «Кривий Ріг»:

4.1 Звіт про результати попередньої оцінки.

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря міста у 2020 році склали 224 тис. тонн, що на 16% менше, ніж у 2019 році, і на 35% нижче ніж у 2016 році. Починаючи з 2016 року, в агломерації «Кривий Ріг» спостерігається тенденція зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За інформацією Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у 2020 ріці на 5-ти стаціонарних постах відібрано та проаналізовано 33567 проб за 9-ти показниками. Виявлено перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій по пилу в 715 пробах, формальдегіду в 327 пробах, фенолу в 28 пробах, діоксиду азоту у 18 пробах, оксиду вуглецю в 1 пробі.

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин по місту перевищували граничний норматив по пилу в 1,33-4,67 раз, діоксиду азоту в 1,25-2 рази, формальдегіду в 2,67-9 раз.

Перевищували ГДК середньоквартальні концентрації пилу в 2-3,33 рази, діоксиду азоту в 1,25 раз та формальдегіду в 4-8 рази. Найбільші значення зафіксовані у ІІ та ІІІ кварталі, що може бути пов’язано з низькою кількістю опадів, підвищеною температурою повітря та значною інтенсивністю сонячної радіації, які є каталізаторами у фотохімічних реакціях окислення забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Середньорічні концентрації за 2020 рік перевищували граничний норматив по пилу в 2,7 рази, формальдегіду в 5,3 рази, діоксид азоту дорівнював ГДК.

Відповідно до аналізу показників стану навколишнього природного середовища за 5 років по агломерації «Кривий Ріг», спостерігається тенденція підвищення концентрацій діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду, зниження показників діоксиду азоту та аміаку. Залишаються незмінними концентрації пилу, оксиду вуглецю, сірководню та фенолу.

Відповідно до даних діючого стаціонарного посту спостереження стану забруднення атмосферного повітря №1 (вул. Міжпланетна, 2, м. Кривий Ріг, координати: 48.1539, 33.2866) Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» у 2020 році відібрано та проаналізовано 2688 проб за 7-ми показниками та зафіксовані перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій по пилу в 6 пробах, оксиду вуглецю в 47 пробах.

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин перевищували граничний норматив по діоксиду сірки у 3 рази, пилу у 3,6 рази, середньорічні - по діоксиду сірки в 1,6 рази, пилу в 1,9 рази, оксиду вуглецю в 1,2 рази.

Відповідно до даних ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» середньодобові концентрації діоксиду сірки перевищували верхній поріг оцінювання 24-годинної граничної величини (75 мкг/м3) у 2017 – 6 раз (80-90 мкг/м3), 2018 – 32 рази (80-370 мкг/м3), 2020 -169 раз (80-140 мкг/м3). Пропонується встановити режим фіксованих вимірювань.

Відповідно до даних Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології встановлено:

- щорічні концентрації діоксиду азоту перевищували верхній поріг оцінювання щорічної граничної величини (32 мкг/м3) в 2017- 2021 роках в 1,3-1,6 раз (40-50 мкг/м3). Пропонується встановити режим фіксованих вимірювань;

- середньорічні значення свинцю не перевищували нижнього порогу оцінювання 0,25 мкг/м3 в 2017-2021 роках (0,02-0,032 мкг/м3). Пропонується встановити режим моделювання або об’єктивного оцінювання;

- середньорічні значення кадмію були нижче верхнього порогу оцінювання (3нг/м3) та вище нижнього порогу оцінювання (2нг/м3) в 2017-2019 роках. Пропонується встановити режим комбінованого оцінювання;

- середньорічні значення нікелю були нижче верхнього порогу оцінювання (14 нг/м3) та вище нижнього порогу оцінювання (10 нг/м3) в 2017, 2019, 2020 роках. Пропонується встановити режим комбінованого оцінювання.

Відповідно до даних міських постів автоматичного спостереження визначено:

- середні значення за 8 годин оксиду вуглецю перевищували верхній поріг оцінювання (7 мкг/м3) в 2018-2020 роках (7,5-7,9 мкг/м3). Пропонується встановити режим фіксованих вимірювань;

- максимальні середньодобові 8-годинні значення озону не перевищували рівень цільового показника в 2018-2020 роках. Пропонується встановити режим моделювання або об’єктивного оцінювання.

Дані по пилу фракцією ТЧ 2.5 ТЧ 10 відсутні. На міському пості автоматичного спостереження №5 (станція швидкісного трамваю "Кільцева") пиломір DMS-2 з вимірювання часток пилу  фракціями ТЧ 2.5 та ТЧ 10 встановлено лише наприкінці 2021 року.

4.2 Карти просторового розподілу концентрацій забруднюючих речовин.

4.3 Статистика розподілу концентрацій забруднюючих речовин вздовж доріг.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря вздовж основних автомагістралей агломерації «Кривий Ріг» у 2020 році проводилася шляхом порівняння даних, отриманих у ході дослідження, із відповідними значеннями гранично допустимих концентрацій ГДК шкідливих речовин.

Аналізи проб були здійснені комунальним закладом ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ», що є сертифікованою лабораторією у м. Кривий Ріг, у березні та вересні 2020 року згідно з планом моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища на 2020 рік.

Табл. 1 – Максимально разові проби атмосферного повітря, які не відповідають вимогам у березні та вересні 2020 року.

| № п/п | Адреса відбору проб | Забруднювальні речовини, мг/м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оксид вуглецю |  | Діоксид азоту |  | Бензин |  |
|  |  | березень | вересень | березень | вересень | березень | вересень |
| 1. | Перехрестя вулиць Ватутіна та Конституційна | 5,11 5,05 | 5,08 | 0,22 0,21 |  |  |  |
| 2. | Перехрестя вулиць Мусоргського та Стасова | 5,08 5,12 | 5,11 | 0,24 0,22 0,22 |  |  |  |
| 3. | Перехрестя вулиць Сергія Колачевського та Чарівна | 5,11 5,23 5,06 | 5,12 | 0,27 0,25 0,24 |  | 7,43 8,70 |  |
| 4. | Кільце 95 кварталу (пр. Гагаріна) | 5,9 6,3 7,0 | 6,30 6,32 6,47 | 0,24 0,23 0,25 | 0,26 0,27 0,25 |  |  |
| 5. | Кільце Автовокзалу (вул. Дніпровське шосе) | 6,1 5,8 5,4 | 5,98 6,04 6,12 | 0,24 0,22 0,23 | 0,26 0,25 |  |  |
| 6. | Площа Визволення | 6,7 6,5 6,4 | 5,5 5,9 6,0 | 0,24 0,236 0,24 | 0,22 0,228 0,23 | 5,65 5,36 5,22 |  |
| 7. | Кільце площі Володимира Великого |  | 5,46 5,63 |  | 0,25 0,24 |  |  |

*відповідно до вимог Гігієнічні регламенти «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» № 52 від 14.01.2020 року значення максимально разові ГДК забруднюючих речовин: оксид вуглецю – 5,0 мг/м3, діоксид азоту – 0,2 мг/м3 та бензин – 5,0 мг/м3.

Відповідно до вищенаведених даних у табл. 1 зафіксовано у березні 2020 року перевищення разових гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю у 1,01 – 1,4 рази, діоксиду азоту в 1,05 – 1,35 рази та бензину в 1,04 – 1,74 рази та у вересні 2020 року перевищення разових гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю у 1,02 – 1,3 рази, діоксиду азоту в 1,1 – 1,35 рази.

Для визначення впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря міста, ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» були проведені лабораторні дослідження повітря на автомагістралях міста за адресами: кільце 95 кварталу (пр. Миру), перехрестя вул. Кобилянського – пр. Миру, перехрестя вул. Гетьманська – пр. Миру 9 (на карті ділянки помаранчевого кольору).

Результати вимірювань в точках інтенсивного трафіку автомобільного транспорту (06.07.2021-08.07.2021 року), мг/м3

| Точка вимірювання | Дата, час | Кількість автотранспорту за 30 хвилин | Діоксид азоту, мг/м3/переви- щення ГДК | Сірчистий ангідрид, мг/м3/ переви- щення ГДК | Формаль- дегід, мг/м3/ переви- щення ГДК | Оксид вуглецю, мг/м3/ переви- щення ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кільце 95 кварталу (пр. Миру) | 06.07.21 700 | Автобуси – 56 Легковий а/т – 670 Вантажний а/т 17 Тролейбуси – 20 Усього – 763 одиниці | 0,047 | 0,28 | 0,013 | 5,2/1,1 |
|  | 06.07.21 1240 | Автобуси – 53 Легковий а/т – 1440 Вантажний а/т 17 Тролейбуси – 11 Мотоцикли – 24 Усього – 1573 одиниці | 0,24/1,2 | 0,1 | 0,039/1,1 | 6,4/1,3 |
|  | 06.07.21 1645 | Автобуси – 60 Легковий а/т – 1738 Вантажний а/т 17 Тролейбуси – 18 Мотоцикли – 8 Усього – 1860 одиниці | 0,25/1,3 | 0,21 | 0,04/1,1 | 3,41 |
| Перехрестя пр. Миру та вул. Кобилянського | 07.07.21 700 | Автобуси – 3 Легковий а/т – 108 Вантажний а/т 37 Мотоцикли – 2 Усього – 150 одиниць | 0,036 | 0,46 | Мен. 0,011 | 3,43 |
|  | 07.07.21 1304 | Автобуси – 9 Легковий а/т – 231 Вантажний а/т 39 Мотоцикли – 6 Усього – 285 одиниць | 0,069 | 0,56/1,1 | Мен. 0,011 | 6,9/1,4 |
|  | 07.07.21 1700 | Автобуси – 12 Легковий а/т – 276 Вантажний а/т 75 Тролейбуси – 3 Мотоцикли – 9 Усього – 375 одиниць | 0,5/2,5 | 0,9/1,8 | Мен. 0,011 | 2,88 |
| Перехрестя пр. Миру та вул. Гетьманська | 08.07.21 700 | Автобуси – 6 Легковий а/т – 465 Вантажний а/т 72 Мотоцикли – 3 Усього – 546 одиниць | 0,057 | 0,58/1,2 | 0,027 | 5,9/1,2 |
|  | 08.07.21 1300 | Автобуси – 12 Легковий а/т – 1584 Вантажний а/т 96 Мотоцикли -12 Усього – 1704 одиниць | 0,23/1,2 | 0,42 | 0,037/1,1 | 6,43/1,3 |
|  | 08.07.21 1700 | Автобуси – 12 Легковий а/т – 798 Вантажний а/т 84 Мотоцикли – 6 Усього – 900 одиниць | 0,14 | 0,29 | 0,038/1,1 | 5,44/1,1 |

Найбільше перевищень разових гранично-допустимих концентрацій зафіксовано по оксиду вуглецю (67%), далі по формальдегіду та діоксиду азоту (44%), діоксиду сірки (33%).

Додаток 5

До Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки для агломерації  Кривий Ріг

Проєктування мережі спостережень: – карта зі схемою розміщення пунктів спостережень (макромасштаб); – опис місцевості та орієнтовані за компасом фотографії оточуючої ділянки (мікромасштаб).

Протягом 2023-2025 років розроблятиметься проєкт розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, який передбачає здійснення аналізу існуючої автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, визначення місць розташування та кількості пунктів спостереження, картографічний матеріал мережі, визначення методів моделювання та об’єктивного оцінювання забруднюючих речовин для агломерації «Кривий Ріг», удосконалення програмного забезпечення.

Додаток 6

До Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки для агломерації  «Кривий Ріг»

Заплановані заходи щодо встановлення пунктів спостережень та/або вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря, створення та/або вдосконалення лабораторій спостереження за станом атмосферного повітря.

З метою вдосконалення існуючої мережі спостереження за станом атмосферного повітря в агломерації «Кривий Ріг» та приведення її у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (надалі – Постанова) в 2022 – 2025 роки заплановано:

1. модернізація міських автоматичних постів шляхом встановлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон (4 одиниці) – 2022 рік (КП «Інститут розвитку міста» Криворізької міської ради);

2. встановлення пиломірів для вимірювання завислих частин із здатністю диференціації на тверді частки 10 та 2,5 мікрон – 2022-2023 роки (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком»);

3. заміна електроаспіраторів М-822 на більш сучасні прилади для відбору проб повітря на стаціонарному посту – 2022 рік (ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»);

4. Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, як державного суб’єкта моніторингу атмосферного повітря, який визначає фонові концентрації забруднюючих речовин у місті, опрацювання питання щодо приведення існуючої системи моніторингу у відповідність до вимог Постанови – 2022 рік;

5. упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря, передбачає розроблення робочого проєкту із визначенням необхідної кількості постів автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря,  місць їх розташування та фактичне їх введення в експлуатацію – 2022 рік (ТОВ «Рудомайн»);

6. установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони, що передбачає виконання науково-дослідної роботи з визначенням місць встановлення постів моніторингу з урахуванням «рози вітрів», рельєфу місцевості і санітарно-захисних зон гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розроблення проектної документації та безпосереднім введенням в експлуатацію – 2022-2025 роки (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»);

7. розроблення проєкту розбудови та удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, який передбачає здійснення аналізу існуючої автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, визначення місць розташування та кількості пунктів спостереження, картографічний матеріал мережі, визначення методів моделювання та об’єктивного оцінювання забруднюючих речовин для агломерації «Кривий Ріг», удосконалення програмного забезпечення – 2023-2025 роки (управління екології виконкому Криворізької міської ради).